## Anexo 3-Inventario técnico
INVENTARIO TÉCNICO DE EQUIPOS MÉDICOS
N° | CÓDIGO INSTITUCIONAL | EMPRESA PROVEEDORA | NOMBRE DE EQUIPO | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PAÍS DE FABRICACIÓN | ESTADO DE FUNCIONAMIENTO | ESTADO DE USO | MOTIVO (EN CASO del estado 2: Operativo en desuso) | UBICACIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN | COSTO DE COMPRA (BS) | AÑO DE FABRICACIÓN | TIEMPO DE VIDA ÚTIL (AÑOS)
* Estados de funcionamiento: |  |  | A: Operativo |  |  | B: No operativo, necesita mantenimiento correctivo | [5 empty] | C: No operativo, requiere baja
* Estados de uso: |  |  | 1: Operativo en uso |  |  | 2: Operativo en desuso
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 4-Inventario rep. y acc.
INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
N° | EMPRESA PROVEEDORA | NOMBRE DEL REPUESTO/ACCESORIO | EQUIPO ASOCIADO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | MARCA | MODELO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | COSTO DE COMPRA (BS) | AÑO DE FABRICACIÓN
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 5-Ficha técnica
FICHA TÉCNICA
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
| Nombre del establecimiento de salud | [5 empty] | Versión
Fecha de creación de ficha técnica
INFORMACION GENERAL Y TECNICA DEL EQUIPO MEDICO
| Nombre del Equipo: | [5 empty] | Organismo financiador:
| País de fabricación: | [5 empty] | Modalidad de adquisición:
| Marca: | [5 empty] | Fecha de recepción:
| Modelo: | [5 empty] | Ubicación:
| Número de serie: | [5 empty] | Precio de compra (Bs)
| Código Institucional: | [5 empty] | Año de fabricacion:
| Estado de Garantía: | [5 empty] | Tiempo de vida util (años):
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | [7 empty] | FOTOGRAFIA
| Voltaje: |  |  |  | Potencia: |  |  |  | FOTOGRAFIA
| Corriente: |  |  |  | Frecuencia :
Información sobre la batería:
| Velocidad: | Temp: |  | Presión: |  | Clave de acceso técnico:
| Peso del equipo: | Peso que soporta: |  | Versión de software: |  | Respaldo software:
Accesorios:
2. Despues de utilizar realizar la limpieza y descontaminacion correspondiente. | EXISTENCIA INFORMACION TECNICA |  |  |  | FRECUENCIA DE USO |  |  |  | FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
3.- Realizar una limpieza despues de cada uso debido a que es frecuente que estos sistemas se ensucien | MANUALES |  | SI | NO
por salpicaduras y vertidos de las sustancias que se someten a agitacion | Manual de Operación |  |  |  | Diario |  |  |  | Trimestral
4.- Si el equipo no llegara a encenderse verificar que las conexiones a las tomas de corriente se encuentren | Manual de Servicio Técnico |  |  |  | semanal |  |  |  | Cuatrimestral
en buen estado. |  |  |  |  | mensual |  |  |  | Semestral
Anual
DATOS DEL PROVEEDOR
| Proveedor: | [6 empty] | Telefono/celular:
| Nombre/contacto | [6 empty] | e-mail:
| Dirección | [6 empty] | Pag. Web:
OBSERVACIONES
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: | [5 empty] | Aprobado por:
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 6-Orden de serv
ORDEN DE SERVICIO
SOLICITUD DE SERVICIO |  | Nº
UBICACIÓN:…......................................................................................FECHA: .……/……../……. HORA: …..:……
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: ….........................................................................................................
NOMBRE DEL EQUIPO:........................................................................ MARCA:……...................…………………………………………………......
MODELO:…………………….………….........................……………………...SERIE:……...……...……………………………..……………………......
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:…......................................................................................................................
UNIDAD/SERVICIO SOLICITANTE FECHA: HORA: | UGEM FECHA: HORA:
REGISTRO DEL SERVICIO
NOMBRE DEL TÉCNICO/INGENIERO: ….............................................. FECHA: .……/……../……. HORA:...............................................................
TIPO DE INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN MENOR □ MTTO PREDICTIVO □ MTTO CORRECTIVO □
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO: ….........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
¿SE RESOLVIÓ EL PROBLEMA? SÍ □ NO □
¿ES POSIBLE REALIZAR TAREAS ADICIONALES? SÍ □ NO □
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL TRABAJO ADICIONAL?.................................................................................
¿CUÁL FUE EL COSTO DE INTERVENCIÓN EN BOLIVIANOS? …..................................................................................................
OBSERVACIONES: …...........................................................................................................................................
UNIDAD/SERVICIO SOLICITANTE FECHA: HORA: | UGEM FECHA: HORA:
SEGUIMIENTO
NOMBRE DEL INGENIERO/TÉCNICO: …................................................FECHA: .……/……../……. HORA:...........................................................
TIPO DE INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN MENOR □ MTTO PREDICTIVO □ MTTO CORRECTIVO □
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO: ….........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
¿SE RESOLVIÓ EL PROBLEMA? SÍ □ NO □
¿ES POSIBLE REALIZAR TAREAS ADICIONALES? SÍ □ NO □
(DE SER ASÍ, DESCRÍBALAS EN EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO)
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL TRABAJO ADICIONAL?.................................................................................
¿CUÁL FUE EL COSTO DE INTERVENCIÓN EN BS.? …..................................................................................................
RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES: …...........................................................................................................................................
UNIDAD/SERVICIO SOLICITANTE FECHA: HORA: | UGEM FECHA: HORA:
* La sección "SOLICITUD DE SERVICIO" debe ser llenada por el personal del servicio/unidad, que evidencia el incidente.
* La sección "REGISTRO DEL SERVICIO" debe ser llenada por el personal de la UGEM que atiende el incidente.
* La sección "SEGUIMIENTO" debe ser llenada por el personal de la UGEM en caso de que el incidente no se resuelva en primera instancia.
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 7-Hoja de vida
HOJA DE VIDA
| NOMBRE DEL EQUIPO: |  |  | MARCA:
MODELO:
| UBICACIÓN: |  |  | SERIE:
FECHA | NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO/NÚMERO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | EVENTO | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 8-Indicadores
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Equipamiento especializado de la UGEM
Objetivo | Evidenciar el equipamiento especializado con el que cuenta la UGEM |  |  | Definición | Es el porcentaje de equipamiento especializado existente sobre el total requerido
DATOS
Fórmula | = Cantidad de equipamiento especializado existente *100
Cantidad de equipamiento especializado requerido
Fuente | Numerador | Inventario de equipamiento especializado
| Denominador | Método de requerimiento de la UGEM
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | General |  |  | Meta | Sobresaliente | 100%
[7 empty] | Aceptable | 85-99%
[7 empty] | No cumplida | < 85%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Áreas físicas de la UGEM
Objetivo | Evidenciar las áreas físicas con las que cuenta la UGEM |  |  | Definición | Es el porcentaje de áreas físicas existentes en la UGEM
DATOS
Fórmula | = Cantidad de áreas existente *100
Cantidad de áreas requerida
Fuente | Numerador | Visualización in situ
| Denominador | Método de requerimiento de la UGEM
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | General |  |  | Meta | Sobresaliente | 100%
[7 empty] | Aceptable | 85-99%
[7 empty] | No cumplida | < 85%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Ingenieros Clínicos de la UGEM
Objetivo | Evidenciar la cantidad de Ingenieros Clínicos con los que cuenta la UGEM |  |  | Definición | Es el porcentaje de Ingenieros Clínicos existentes en la UGEM existente sobre el total requerido
DATOS
Fórmula | = Cantidad de Ingenieros Clínicos existente *100
Cantidad de Ingenieros Clínicos requerida
Fuente | Numerador | Planilla de recursos humanos
| Denominador | Método de requerimiento de la UGEM
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | General |  |  | Meta | Sobresaliente | 100%
[7 empty] | Aceptable | 85-99%
[7 empty] | No cumplida | < 85%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Técnicos en mantenimiento de equipos médicos de la UGEM.
Objetivo | Evidenciar la cantidad de Técnicos en mantenimiento de equipos médicos con los que cuenta la UGEM |  |  | Definición | Es el porcentaje de Técnicos en mantenimiento de equipos médicos existentes en la UGEM existente sobre el total requerido
DATOS
Fórmula | = Cantidad de Técnicos en Mantenimiento de Equipos Médicos existente *100
Cantidad de Técnicos en Mantenimiento de Equipos Médicos requerida
Fuente | Numerador | Planilla de recursos humanos
| Denominador | Método de requerimiento de la UGEM
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | General |  |  | Meta | Sobresaliente | 100%
[7 empty] | Aceptable | 85-99%
[7 empty] | No cumplida | < 85%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Herramientas de gestión de la UGEM
Objetivo | Evidenciar la cantidad de herramientas de gestión con las que cuenta la UGEM |  |  | Definición | Es el porcentaje de las herramientas de gestión existentes en la UGEM existente sobre el total requerido
DATOS
Fórmula | = Cantidad de herramientas de gestión existente *100
Cantidad de herramientas de gestión requerida
Fuente | Numerador | Visualización in situ
| Denominador | Norma de gestión de equipos médicos
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | General |  |  | Meta | Sobresaliente | 100%
[7 empty] | Aceptable | 85-99%
[7 empty] | No cumplida | < 85%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Prepuesto aprobado para la UGEM
Objetivo | Evidenciar el presupuesto con el que cuenta la UGEM |  |  | Definición | Es el porcentaje de presupuesto aprobado para la UGEM existente con respecto al presupuesto solicitado
DATOS
Fórmula | = Presupuesto aprobado *100
Presupuesto solicitado
Fuente | Numerador | POA solicitado
| Denominador | POA aprobado
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | General |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Cumplimiento de mantenimientos preventivos
Objetivo | Evidenciar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos |  |  | Definición | Es el porcentaje de mantenimientos preventivos ejecutados sobre el total de mantenimientos preventivos programados
DATOS
Fórmula | = Cantidad de mantenimientos preventivos ejecutados *100
Cantidad de mantenimientos preventivos programados
Fuente | Numerador | Reportes de ejecución de plan de mantenimiento preventivo
| Denominador | Plan de mantenimiento preventivo
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Cumplimiento de cuidado diario
Objetivo | Evidenciar el cumplimiento de los cuidados diarios de equipos médicos |  |  | Definición | Es el porcentaje de cuidados diarios ejecutados sobre el total de cuidados diarios programados
DATOS
Fórmula | = Cantidad de cuidados diarios ejecutados *100
Cantidad de cuidados diarios programados
Fuente | Numerador | Listas de chequeo de cuidado diario
| Denominador | Listas de chequeo de cuidado diario
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Órdenes de servicio resueltas
Objetivo | Evidenciar la resolución de las órdenes de servicio |  |  | Definición | Es el porcentaje de órdenes de servicio resueltas, sobre el total de órdenes de servicio existentes
DATOS
Fórmula | = Órdenes de servicio resueltas *100
Órdenes de servicio existentes
Fuente | Numerador | Órdenes de servicio
| Denominador | Órdenes de servicio
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Capacitaciones a usuarios realizadas.
Objetivo | Evidenciar la cantidad de capacitaciones a usuario realizadas |  |  | Definición | Es el porcentaje de capacitaciones a usuarios realizadas, sobre el total de capacitaciones a usuarios programadas
DATOS
Fórmula | = Capacitaciones a usuarios realizadas *100
Capacitaciones a usuarios programadas
Fuente | Numerador | Listas de participantes de capacitaciones
| Denominador | Plan de capacitaciones
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Disponibilidad
Objetivo | Evidenciar el tiempo que los equipos médicos se encuentran disponibles |  |  | Definición | Es el porcentaje de tiempo que los equipos médicos estuvieron disponibles, sobre el tiempo total (tiempo de atención del servicio)
DATOS
Fórmula | = Tiempo total - Tiempo del equipo fuera de servicio *100
Tiempo total
Fuente | Numerador | Órdenes de servicio
| Denominador | Calendario y reloj
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Equipos médicos operativos
Objetivo | Evidenciar la proporción de equipos operativos con los que se cuenta |  |  | Definición | Es el porcentaje de equipos médicos operativos, sobre el total de equipos médicos existentes
DATOS
Fórmula | = Cantidad total de equipos médicos en estado operativo *100
Cantidad total de equipos médicos existentes
Fuente | Numerador | Órdenes de servicio
| Denominador | Inventario técnico
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | Sobresaliente | ≥ 90%
[7 empty] | Aceptable | 80-89%
[7 empty] | No cumplida | < 80%
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Incidentes / eventos adversos asociados a tecnología
Objetivo | Identificar la ocurrencia de incidentes y eventos adversos asociados al uso, funcionamiento o falla de tecnologías en salud, con el fin de fortalecer la tecnovigilancia y reducir riesgos para la seguridad del usuario y la continuidad operativa. |  |  | Definición | Es el porcentaje de incidentes y eventos adversos asociados a tecnologías en salud registrados en un periodo determinado, en relación con el total de equipos médicos en funcionamiento, expresada por cada 100 equipos/año.
DATOS
Fórmula | = Número de incidentes/eventos adversos asociados a tecnología *100
Número total de equipos médicos
Fuente | Numerador | Registros de incidentes y eventos adversos (tecnovigilancia), reportes institucionales, notificaciones internas.
| Denominador | Inventario actualizado de equipos médicos en funcionamiento.
Unidad Medida | (%) Porcentaje | Desagregación | Por equipo, por servicio/unidad, y general |  |  | Meta | (La reducción sostenida de la tasa en periodos sucesivos evidencia mejora en la gestión del riesgo tecnológico y la seguridad del usuario.)
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral
Para efectos de la presente norma, se consideran incidentes y eventos adversos asociados a tecnología aquellos sucesos identificados en el uso, funcionamiento, mantenimiento, de los equipos médicos, que hayan producido o podido producir daño al paciente, al personal de salud o a la continuidad operativa de los servicios.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Nombre | Continuidad de servicios afectados por fallas tecnológicas
Objetivo | Monitorear la ocurrencia de interrupciones de los servicios de salud atribuibles a fallas tecnológicas, con el fin de fortalecer la gestión de equipos médicos, reducir riesgos operativos y garantizar la continuidad de la atención. |  |  | Definición | Es el número de interrupciones de servicios de salud ocasionadas por fallas de equipos médicos, sistemas tecnológicos asociados o condiciones técnicas inadecuadas, registradas en un periodo determinado.
DATOS
Fórmula | = Número de interrupciones del servicio por fallas tecnológicas
Fuente | Numerador | Número de interrupciones del servicio por fallas tecnologicas
| Denominador | No aplica
Unidad Medida | Número absoluto | Desagregación | Por servicio |  |  | Meta | Decreciente
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
Periodicidad | Trimestral

## Anexo 9-Control contratos
CONTROL DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
N° | CÓDIGO INSTITUCIONAL | EMPRESA PROVEEDORA | NÚMERO DE CONTACTO DE EMPRESA | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PAÍS DE FABRICACIÓN | UBICACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA | PERIODO DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | COSTO DE CONTRATO (BS) | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 10-Prot. Preventivo
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| NOMBRE DEL EQUIPO: | MARCA:
[9 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | MODELO: | N° | EQUIPO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | ESTADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 1 | Equipo 1 |  |  |  | Programado
Ejecutado
|  |  | 2 | Equipo 2 |  |  |  | Programado
| UBICACIÓN: | SERIE: | [5 empty] | Ejecutado
|  |  | 3 | Equipo 3 |  |  |  | Programado
Ejecutado
|  |  | 4 | Equipo 4 |  |  |  | Programado
N° | APARIENCIA | [6 empty] | Ejecutado
1 | Actividad 1 |  | 5 | Equipo 5 |  |  |  | Programado
2 | Actividad 2 | [6 empty] | Ejecutado
3 | Actividad 3 |  | 6 | Equipo 6 |  |  |  | Programado
N° | FUNCIÓN | [6 empty] | Ejecutado
5 | Actividad 5
6 | Actividad 6
N° | DESEMPEÑO |  | Elaborado por: |  |  |  |  | Revisado por: | FEB 3: Aprobado por:
7 | Actividad 7 | bar: ENE 1 to JUN 1
8 | Actividad 8 | bar: ENE 1 to JUN 1
9 | Actividad 9 | bar: ENE 1 to JUN 1
N° | SEGURIDAD | bar: ENE 1 to JUN 1
10 | Actividad 10
11 | Actividad 11
12 | Actividad 12
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| NOMBRE DEL EQUIPO: | MARCA:
| FECHA: | MODELO:
| UBICACIÓN: | SERIE:
N° | APARIENCIA
1 | Actividad 1
2 | Actividad 2
3 | Actividad 3
N° | FUNCIÓN
4 | Actividad 4
5 | Actividad 5
6 | Actividad 6
N° | DESEMPEÑO
7 | Actividad 7
8 | Actividad 8
9 | Actividad 9
N° | SEGURIDAD
10 | Actividad 10
11 | Actividad 11
12 | Actividad 12
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 11-Prot. Cuid diario
PROTOCOLO DE CUIDADO DIARIO |  |  | LISTA DE CHEQUEO DE CUIDADO DIARIO
| NOMBRE DEL EQUIPO: | MARCA: |  | NOMBRE DEL EQUIPO: | [13 empty] | MARCA:
|  | MODELO: | [15 empty] | MODELO:
| UBICACIÓN: | SERIE: |  | UBICACIÓN: | [13 empty] | SERIE:
N° | APARIENCIA | FOTOGRAFÍA DE GUÍA | N° | APARIENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Actividad 1 |  | 1 | Actividad 1
2 | Actividad 2 |  | 2 | Actividad 2
3 | Actividad 3 |  | 3 | Actividad 3
N° | FUNCIÓN | FOTOGRAFÍA DE GUÍA | N° | FUNCIÓN
4 | Actividad 4 |  | 4 | Actividad 4
5 | Actividad 5 |  | 5 | Actividad 5
6 | Actividad 6 |  | 6 | Actividad 6
N° | DESEMPEÑO | FOTOGRAFÍA DE GUÍA | N° | DESEMPEÑO
7 | Actividad 7 |  | 7 | Actividad 7
8 | Actividad 8 |  | 8 | Actividad 8
9 | Actividad 9 |  | 9 | Actividad 9
Nota: Todos lo formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios

## Anexo 15-Registro de uso
REGISTRO DE USO DE EQUIPO MÉDICO
NOMBRE DEL EQUIPO: | [6 empty] | MARCA:
MODELO:
UBICACIÓN: | [6 empty] | SERIE:
Fecha | Hora inicio de uso | Estado inicial del equipo |  | Hora final de uso | Estado final del equipo |  | Observaciones | Usuario | Firma
|  | O=Operativo | N.O.=No Operativo |  | O=Operativo | N.O.=No Operativo
Nota: Todos los formatos propuestos son enunciativos y no limitativos. Los campos dentro de los formularios son los mínimos necesarios.